Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Prawie Energetycznym (Dz.U. nr 21 poz. 124 z dnia 12.01.2007 r) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. nr 16 poz 92 z dnia 15 stycznia 2007 r) a także (Dz.U. z 2015 poz. 478) o Odnawialnych źródłach energii:  przekazujemy informację dotyczącą struktury paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez Energetykę Cieplną Spółka z o. o. w Skierniewicach w 2022 r.

- Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez Energetykę Cieplną Spółka z o. o. w Skierniewicach w 2022r.

| Lp. | Źródło energii | Udział procentowy [%] |
| --- | --- | --- |
|  | Odnawialne źródła energii w tym: | 0 |
|  | biomasa | 3,8 |
|  | geotermia | 0 |
| 1 | energetyka wiatrowa | 0 |
|  | energia słoneczna | 0 |
|  | duża energetyka wodna | 0 |
|  | mała energetyka wodna | 0 |
| 2 | Ciepło z instalacji termicznego przekształcania odpadów | 0 |
| 3 | Ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych | 0 |
| 4 | Węgiel kamienny | 83,03 |
| 5 | Węgiel brunatny | 0 |
| 6 | Gaz ziemny | 7,71 |
| 7 | Energetyka jądrowa | 0 |
| 8 | Inne | 0 |
| RAZEM | 100,00 |

2. Informacja o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów dla poszczególnych paliw zużywanych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej przez Energetykę Cieplną Spółka z o. o. w Skierniewicach w 2022 roku.

| Lp. | Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii cieplnej na środowisko | Rodzaj paliwa | CO2 | SO2 | NOx | Pyły | Odpady radioaktywne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Mg/GJ] |
| 1 | www.ecskierniewice.pl | węgiel kamienny i biomasa | 0,11649413 | 0,00016934 | 0,000113792 | 0,0000216 | --- |
| 2 |  | Gaz ziemny | 0,06335933 | 0,0000004 | 0,0000549249 | 0,0000000 | --- |

- Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez Energetykę Cieplną Spółka z o. o. w Skierniewicach w 2022r.

Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej.

3, Informacje o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę w 2022 roku.

| L.p. | Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko | Rodzaj paliwa | CO2 | SO2 | NOx | Pyły | Odpady radioaktywne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Mg/MWh] |
| 1. | Energetyka Cieplna Sp.z o.o. w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 | gaz | 0,2533 | 0,0000 | 0,0002 | 0 | nie dotyczy |